## Innledning
|  | 1-sifret bygningsdelsnummer | 2-sifret bygningsdelsnummer
| BYGNINGSDELSTABELLEN, UTVALGTE POSTER FOR OMBRUKSKARTEGGING | 2 Bygning | 20 Bygning, generelt
22 Bæresystemer
| Gjennomgå bygningsdelstabellen som er gjeldende for deres fag. Per 3-/4-siffret kode vurder om det er relevant eller ikke for det gjeldende prosjektet. Finn ut hvilke elementer som kan være interessante og hvor det trengs mer informasjon som må tilegnes under den overordnede kartleggingen. For de elementene som ikke er interessante må det dokumenteres hvorfor i tabellen, for å holde oversikt over hva som er vurdert og ikke. Bruk den digitale bildemodellen til å se gjennom bygget i forkant. Bygningsdelstabellen er delt inn per fag og ligger på hver sitt ark i dette dokumentet, i tillegg er 1- og 2- sifferet bygningsdelstabell listet opp til høyre i dette arket. |  | 23 Yttervegger
24 Innervegger
26 Yttertak
27 Fast inventar
28 Trapper, balkonger, m.m. 29 Andre bygningsmessige deler
|  | 3 VVS-installasjoner | 30 VVS-installasjoner, generelt 31 Sanitær
33 Brannslokking
BREEAM
36 Luftbehandling
Mat06, krit. 2 og krit. 3 | Minimum 10 av anbefalinger for ombruk (ref. ombrukskartlegging) gjennomføres
Mat06, krit. 3 | Bygningskomponenter som ombrukes i bygget (ikke eksternt) tilhører minst 5 av produktgruppene på nivå 3 i NS 3451
| Minimum 20% (areal, volum, løpemeter eller vekt) av potensielt ombrukbare bygningskomponenter (ref. ombrukskartlegging) for hver valgt produktgruppe, skal ombrukes. | 4 Elkraft | 40 Elkraft, generelt
41 Basisinstallasjon for elkraft 42 Høyspent forsyning
I tilfeller der to eller flere ulike bygningskomponenter til sammen utgjør 20 % av en produktgruppe, kan de regnes som en av de 5 produktgruppene
44 Lys
45 Elvarme
5 Tele og automatisering
6 Andre installasjoner
7 Utendørs
72 Utendørs konstruksjoner
77 Park og hage

## Oppsummering
| Kartlegging | [11 empty] | Vurdering | [7 empty] | Potensiall |  | BREEAM - gjennomføring
| Bygningdelskategori |  | Komponent | Mengde |  | Lokasjon | Dimensjoner |  |  |  | Tilstand, evt. skader | Kommentar | Demonterbarhet | Restlevetid | Volum | Etterspørsel | Miljø (produksjon) | Kost/nytte | Sum poeng | Prioritering for ombruk - høyt prioriterte, middels, lavt | Demonteringsmetode / logistikk | Liste (A-, B-, C) | Anbefalt til intern eller ekstern ombruk? | 20% krav |  |  |  | Krav oppfylt?
[7 empty] | Høyde (mm) | Bredde (mm) | Dybde (mm) | Diameter (mm) | [15 empty] | Potensial for å oppnå kategori | Prosjekt-gruppens målsetting
TOTALT | 222 | Søyler | [26 empty] | 5 | Anbefales å oppnå internt
| 222 | Søyler | Stålsøyler inngangsparti | 79 | lm | Utendørs fløy A-fløy B Utendørs fløy B-fløy D | [5 empty] | Til sammen 25 søyler hvor tre stk. har større dimensjon | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | middels |  |  | Ekstern | [5 empty] | 4 | Mulig å oppnå internt
TOTALT | 223 | Bjelker | [26 empty] | 3 | Eksternt ombruk
| 223 | Bjelker | Limtrebjelker tak | 42.78 | lm | Fløy D, D107 Naturfag | [6 empty] | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 14 | middels |  |  | Ekstern
TOTALT | 2341 | Vinduer
| 2341 | Vinduer | Vinduer 1991-2005 | 128 | stk | Fløy A-E | [5 empty] | Ftalatholdige isolerglassvinduer | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | middels |  |  | Ekstern
| 2341 | Vinduer | Vinduer 1976-1990 | 32 | stk | Fløy A-E | [5 empty] | Klorparafinholdige isolerglassruter | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | lavt |  |  | Ekstern
| 2341 | Vinduer | Vinduer <1975 | 27 | stk | Fløy A-E | [5 empty] | PCB-holdige isolerglassvindu | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | lavt |  |  | Ekstern
TOTALT | 2342 | Dører, yttervegger
| 2342 | Dører, yttervegger | Dører i metall | 32.4203 | m² | Fløy A-E | [5 empty] | Dør 1 fløy A: 1,121*2,106m Dør 2 fløy A (mot B): 2,844*2,107m Dør 3 fløy B (mot A): 3,081*2,107m Dør 4 fløy B (mot D): 3,137*2,692m Dør 5 fløy B P2: 0,896*1,996m Dør 6 fløy D: 0,9*1,92 (karmmål) (hvit) Dør 7 fløy D: 1,978*2,086 (karmmål) rustfritt metall Dør 8 fløy E (mot D): 1,09*2,86m | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | middels |  |  | Ekstern
TOTALT | 2344 | Låser og beslag yttervegger
| 2344 | Døråpner lukker |  | 8 | stk. | Fløy A-E | [6 empty] | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | høyt |  |  | Ekstern
TOTALT | 235 | Utvendig kledning og overflate | [21 empty] | 15.128 | m²
| 235 | Utvendig kledning og overflate | Teglsteinstein | 75.64 | m² | Fløy A-B inngangsparti Fløy B-D inngangsparti |  |  |  |  | God tilstand, noen malingsflekker | Omentrentlig areal hvor dører er trukket fra | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 | høyt |  |  | Intern/ekstern | 15.128 | m²
TOTALT | 2442 | Dører, innvendig | [21 empty] | 40.6 | stk.
| 2442 | Dører, innvendig | Diverse innerdører | 63 | stk. | Fløy A (PU-P1) | [6 empty] | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | middels |  |  | Intern/ekstern | 12.6 | stk.
| 2442 | Dører, innvendig | Diverse innerdører | 54 | stk. | Fløy B (PU-P3) | [6 empty] | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | middels |  |  | Intern/ekstern | 10.8 | stk.
| 2442 | Dører, innvendig | Diverse innerdører | 47 | stk. | Fløy C (PU-P2) | [6 empty] | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | middels |  |  | Intern/ekstern | 9.4 | stk.
| 2443 | Dører, innvendig | Diverse innerdører | 19 | stk. | Fløy D (P1-P2) | [6 empty] | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | middels |  |  | Intern/ekstern | 3.8 | stk.
| 2442 | Dører, innvendig | Diverse innerdører | 20 | stk. | Fløy E (P1) | [6 empty] | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | middels |  |  | Intern/ekstern | 4 | stk.
TOTALT | 246 | Innervegger - kledning og overflate | [21 empty] | 60.824 | m²
| 246 | Innervegger - kledning og overflate | Teglsteinstein | 304.12 | m² | Fløy A (PU-P1), fløy B (PU), fløy C (PU-P2), |  |  |  |  | God tilstand, noen malingsflekker | Omentrentlig areal hvor dører er trukket fra. Må sjekke frostsikkerhet ved utvendig bruk. | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | høyt |  |  | Intern/ekstern | 60.824 | m²
| 246 | Innervegger - kledning og overflate | Trepanel bjørk | 84.65 | m² | fløy B, fløy D, fløy E | [5 empty] | Omentrentlig areal | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | middels |  |  | Ekstern
| 246 | Innervegger - kledning og overflate | Trepanel bjørk | 265 | m² | A-109 Gymnastikksal | [5 empty] | Omentrentlig areal | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 14 | middels |  |  | Ekstern
TOTALT | 255 | Gulvoverflate
| 255 | Gulvoverflate | Tregulv | 24 | m² | A-109F bakscene | [6 empty] | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | lavt |  |  | Ekstern
TOTALT | 257 | Systemhimlinger | [21 empty] | 102.6 | m²
| 257 | Systemhimlinger | Systemhimling | 273 | m² | Musikkrom, klasserom, bibliotek, grupperom C-213A, D-108 forberedelsesrom, garderober fløy B, Lærerkontor fløy B P1 | [6 empty] | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | middels |  |  | Intern/ekstern | 54.6 | m²
| 257 | Systemhimlinger | Perforert systemhimling | 240 | m² | Klasserom fløy E | [6 empty] | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | middels |  |  | Intern/ekstern | 48 | m²
TOTALT | 266 | Himling innvendig overflate | [21 empty] | 132.06 | m²
| 266 | Himling innvendig overflate | Trespiler tak | 337 | m² | A-109 Gymnastikksal, A-002, A-004 Garderober | [6 empty] | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | middels |  |  | Intern/ekstern | 67.4 | m²
| 266 | Himling innvendig overflate | Trespiler tak | 323.3 | m² | Personalrom, kontorer, inngangsparti fløy B | [6 empty] | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | middels |  |  | Intern/ekstern | 64.66 | m²
TOTALT | 273 | Kjøkkeninnredning
| 273 | Kjøkkeninnredning | Skolekjøkken | 14 | stk. | Plan 1 fløy C, |  |  |  |  | Ok stand |  | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | middels |  |  | Ekstern
| 273 | Kjøkkeninnredning | Småkjøkken | 3 | stk. | C-111 Vaktmester, A-113 lager, A-114 lager | [6 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | middels |  |  | Ekstern
| 273 | Kjøkkeninnredning | Kjøkken | 1 | stk. | B-209 personalrom, fløy B P2 | [6 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | middels |  |  | Ekstern
TOTALT | 274 | Innredning og garnityr for våtrom | [21 empty] | 17.2 | stk.
| 274 | Innredning og garnityr for våtrom | Tørkepapirholder, såpedispenser, speil | 57 | stk. | Toaletter og klasserom fløya A-B | [6 empty] | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 17 | høyt |  |  | Intern/ekstern | 11.4 | stk.
| 274 | Innredning og garnityr for våtrom | Dorullholder | 29 | stk. | Toaletter | [6 empty] | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 | høyt |  |  | Intern/ekstern | 5.8 | stk.
TOTALT | 275 | Skap og reoler | [21 empty] | 75.2 | stk.
| 275 | Skap og reoler | Elevskap/garderobeskap | 376 | stk. | C-001 korridor fløy C P1 C-02 korridor fløy C P2 D-0001 korridor fløy D P1 D-02 korridor fløy D P2 E-1 Hall fløy E P1 | [5 empty] | Størrelse (l*b*h)=0,4*0,3*2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 17 | høyt |  |  | Intern/ekstern | 75.2 | stk.
TOTALT | 277 | Skilt og tavler | [21 empty] | 10.2 | stk.
| 277 | Skilt og tavler | Tavler, white board | 25 | stk. | Klasserom og grupperom | [6 empty] | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 | høyt |  |  | Intern/ekstern | 5 | stk.
| 277 | Skilt og tavler | Tavler kritt, black board | 20 | stk. | Klasserom og grupperom | [5 empty] | 2,846*1,18m | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 | høyt |  |  | Intern/ekstern | 4 | stk.
| 277 | Skilt og tavler | Skilt brannslukningsutstyr | 6 | stk. | [7 empty] | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 16 | høyt |  |  | Intern/ekstern | 1.2 | stk.
TOTALT | 278 | Utstyr og kompletteringer for fast | [21 empty] | 10.2 | stk.
| 278 | Utstyr og kompletteringer for fast | Basketmål | 4 | stk. | Gymnastikksal | [5 empty] | Krever bearbeiding: Maling og nye nett. D=0,49m | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | middels |  |  | Intern/ekstern | 0.8 | stk.
| 278 | Utstyr og kompletteringer for fast | Ribbevegg | 18 | stk. | Gymnastikksal |  |  |  |  | God tilstand | 9x2 ribbeveggsmoduler (1,5mx2,56m) | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | høyt |  |  | Intern/ekstern | 3.6 | stk.
| 278 | Utstyr og kompletteringer for fast | Klatretau | 12 | stk. | Gymnastikksal | [5 empty] | Antall: 2x6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | middels |  |  | Intern/ekstern | 2.4 | stk.
| 278 | Utstyr og kompletteringer for fast | Bomsystem | 2 | stk. | Gymnastikksal | [6 empty] | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 15 | høyt |  |  | Ekstern
| 278 | Utstyr og kompletteringer for fast | Flatskjermer | 4 | stk. | Klasserom og personalrom | [6 empty] | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 16 | høyt |  |  | Intern/ekstern | 0.8 | stk.
| 278 | Utstyr og kompletteringer for fast | Projektor + høyttaler | 13 | stk. | Klasserom | [6 empty] | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 16 | høyt |  |  | Intern/ekstern | 2.6 | stk.
| 278 | Utstyr og kompletteringer for fast | Smartskjerm + høytalere | 3 | stk. | Klasserom | [6 empty] | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 16 | høyt |  |  | Intern/ekstern | 0.6 | stk.
TOTALT | 281 | Innvendige trapper
| 281 | Innvendige trapper | Innvendig trapp personallokale | 9 | lm | Fløy B, Plan 1-3 | [5 empty] | Ståltrapp, med eikehåndløper og glassrekkverk | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | middels |  |  | Ekstern
| 281 | Innvendige trapper | Bassengstiger | 2 | stk. | Basseng fløy A | [5 empty] | 1,93mx0,52m | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | høyt |  |  | Ekstern
TOTALT | 282 | Utvendige trapper
| 282 | Utvendige trapper | Utvendilg ståltrapp for rømning |  |  | Utvendig, nord for fløy B | [6 empty] | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | høyt |  |  | Ekstern
TOTALT | 283 | Andre rekkverk, håndlister og fendere | [21 empty] | 5.748 | lm
| 283 | Andre rekkverk, håndlister og fendere | Håndlister eik (mørk) | 6.04 | lm | Bassengtrapp fløy A | [6 empty] | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 15 | høyt |  |  | Intern/ekstern | 1.208 | lm
| 283 | Andre rekkverk, håndlister og fendere | Glassrekkverk med eikehåndlister | 22.7 | lm | Mesanin fløy B P2 | [5 empty] | Forlengelse av innvendig trapp | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 15 | høyt |  |  | Intern/ekstern | 4.54 | lm
TOTALT | 315 | Utstyr for sanitærinstallasjoner | [21 empty] | 3 | stk.
| 315 | Utstyr for sanitærinstallasjoner | vaskerenne + armaturer | 6 | stk. | Klasserom | [5 empty] | 1,8m*0,423 1,3*0,423 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 16 | høyt |  |  | Intern/ekstern | 1.2 | stk.
| 315 | Utstyr for sanitærinstallasjoner | Utslagsvask +vegghengt blandebatteri | 8 | stk. | Klasserom og bøttekott | [5 empty] | 0,63*0,486m 0,486*0.4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 16 | høyt |  |  | Intern/ekstern | 1.6 | stk.
| 315 | Utstyr for sanitærinstallasjoner | Porselensvask + armatur | 41 | stk. | Toaletter | [6 empty] | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 | høyt |  |  | Ekstern
| 315 | Utstyr for sanitærinstallasjoner | Gulvstående porselensklosett | 28 | stk. | Toaletter | [6 empty] | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 | høyt |  |  | Ekstern
| 315 | Utstyr for sanitærinstallasjoner | HC-sanitær (porselenklosett, bøyler, vask) | 4 | stk. | HC-toaletter | [6 empty] | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 16 | høyt |  |  | Ekstern
| 315 | Utstyr for sanitærinstallasjoner | Dusjheis+ do med teknologi | 1 | stk. | [7 empty] | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 14 | middels |  |  | Intern/ekstern | 0.2 | stk.
| 315 | Utstyr for sanitærinstallasjoner | Dusj | 14 | stk. | Garderobe jenter/gutter og personal | [6 empty] | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | lavt |  |  | Ekstern
TOTALT | 331 | Installasjon for manuell brannslokking med vann
| 331 | Installasjon for manuell brannslokking med vann | Brannslanger | 6 | stk. | [7 empty] | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | middels |  |  | Ekstern
TOTALT | 337 | Brannslokking med håndslukker | [21 empty] | 1.2 | stk.
| 337 | Brannslokking med håndslukker | Brannslukker | 6 | stk. | [7 empty] | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 15 | høyt |  |  | Intern/ekstern | 1.2 | stk.
TOTALT | 364 | Utstyr for luffordeling
| 364 | Utstyr for luffordeling | Ventilasjonskanaler | 226.5 | lm | [6 empty] | Omtrentlig lm på synlige kanaler. Ulike dimensjoner | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 15 | høyt |  |  | Ekstern
TOTALT | 411 | System for kabelføringer
| 411 | System for kabelføringer | Kabelkanaler | 50 | lm | [6 empty] | Løpemeter er veiledende må sjekkes | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 15 | høyt |  |  | Ekstern
TOTALT | 442 | Belysning | [21 empty] | 2.2 | stk.
| 442 | Belysning | Hengende lamper | 11 | stk. | [6 empty] | Omtrentlig antall, må dobbeltsjekkes at de er LED. | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | lavt |  |  | Intern/ekstern | 2.2 | stk.
TOTALT | 722 | Utendøre trapper, ramper, terrasser, platting i terreng | [21 empty] | 9,1lm + 28,8m²
| 722 | Utendørs trapper, ramper, terrasser, platting i terreng | Rekkverk med håndløper stål, ved rampe | 45.43 | lm | Utenfor Fløy A-B, Fløy B-D | [6 empty] | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 | middels |  |  | Intern/ekstern | 9.086 | lm
| 722 | Utendøre trapper, ramper, terrasser, platting i terreng | Skiferheller | 143.844 | m² | Utendørs | [6 empty] | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | middels |  |  | Intern/ekstern | 28.7688 | m²
TOTALT | 773 | Utendørs utstyr | [21 empty] | 3,6m²+16,8stk.
| 773 | Utendørs utstyr | Fotskraperist | 18 | m² | Utenfor Fløy A-B, Fløy B-D | [6 empty] | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 | middels |  |  | Intern/ekstern | 3.6 | m²
| 773 | Utendørs utstyr | Sykkelstativ | 84 | stk. | Utenfor fløy C, fløy D | [5 empty] | Bøyler | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 16 | høyt |  |  | Intern/ekstern | 16.8 | stk.

## Oppsummering (2) (hidden)
Kartlegging | [17 empty] | Vurdering | [7 empty] | Potensiale |  |  | BREEAM - gjennomføring |  |  |  |  | Analyser / rapportering
Bygningdelskategori |  | Komponent | Mengde |  | Lokasjon | Dimensjoner |  |  |  | Andre info / detaljer | Festningsmetode | Tilstand, evt. skader |  |  |  | Kommentar |  | Demonterbarhet | Restlevetid | Volum | Etterspørsel | Miljø (produksjon) | Kost/nytte | Sum poeng | Prioritering for ombruk - høyt prioriterte, middels, lavt | Potensiale ny bruk / lokasjon | Demonteringsmetode / logistikk | Liste (A-, B-, C) | Anbefalt? | 20% krav |  | Mengder i nytt design | Krav oppfylt? | CO2 per enhet | Potensiale CO2 besparelse | Vekt per enhet (kg) | Vekt totalt (kg) | Innkjøpspris for tilsvarende nye (NOK)
[6 empty] | Høyde (mm) | Bredde (mm) | Dybde (mm) | Diameter (mm) |  |  |  | Produsent år | Forventet tekniske levetid | Restelevetid |  | Lenke til bilder
22 | Bærende konstruksjon | 80mm HSS | 20 | lm | Kongens gate 9/11 tekniske rom | [12 empty] | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | lavt |  |  |  |  | 4 | lm
22 | Bærende konstruksjon | 120mm W-flange stål | 24 | lm | Kongens gate 9/11 tekniske rom |  |  |  |  | Antar gode lengder C-kanaler skjult bak himlingsplater | [7 empty] | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | lavt |  |  |  |  | 4.8 | lm
233 | Glassfasader | Glassfasade 2006 på 4.etg | 160 | m² | Kongens gate 9/11 |  |  |  |  | U-verdi antatt 1,6. 1338 x 3392 | [7 empty] | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | middels |  |  |  |  | 32 | m²
233 | Glassfasader | Glassfasade på DNB kontor | 70 | m² | Munkegate 22 |  |  |  |  | Må bekrefte U-verdi / produsentår | [7 empty] | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | middels |  |  |  |  | 14 | m²
233 | Glassfasader | Glassfasade 1992 på kantine | 180 | m² | Tinghusplassen 3 |  |  |  |  | U-verdi antatt >2 | [7 empty] | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | middels |  |  |  |  | 36 | m²
233 | Glassfasader | Glassfasade 1992 Tønsberg 2-lags alu | 60 | m² | Brua mellom THP1 og 3 |  |  |  |  | U-verdi antatt >2 | [7 empty] | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | middels |  |  |  |  | 12 | m²
233 | Glassfasader | Glassfasade 1992 under bua | 460 | m² | Tinghusplassen 3 | [12 empty] | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 | middels |  |  |  |  | 92 | m²
2341 | Vinduer | Vinduer 2000 2-lags glass | 550 | m² | Munkegate 22 |  |  |  |  | 1,25 x 1,66 | [7 empty] | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 | middels |  |  |  |  | 110 | m²
2341 | Vinduer | Vinduer 2006 2-lags glass | 80 | m² | Tinghusplassen 1 |  |  |  |  | ca. 0,9 x 1,2 / 1920 x 890 | [7 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | middels |  |  |  |  | 16 | m²
2341 | Vinduer | Vinduer 1992 2-lags glass | 130 | m² | Tinghusplassen 3 |  |  |  |  | ca. 1,4 høyde | [7 empty] | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | middels |  |  |  |  | 26 | m²
2341 | Vinduer | Vinduer 1969 over butikker | 15 | m² | Kongens gate 9 |  |  |  |  | Fra byggeår, i følges driftsteknikk | [7 empty] | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | lavt |  |  |  |  | 3 | m²
2342 | Dører, yttervegger | Ytterdører | 18 | stk | Balkonger, inngang, tekniske rom | [12 empty] | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | middels |  |  |  |  | 3.6 | stk
235 | Utvendig kledning og overflate | Kobber (tambak) | 60 | m² | Tinghusplassen 3 |  |  |  |  | 80 % kobber, 20 % sink | [7 empty] | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 | høyt |  |  |  |  | 12 | m²
235 | Utvendig kledning og overflate | Granitt | 160 | m² | Tinghusplassen 3 | [12 empty] | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 | høyt |  |  |  |  | 32 | m²
235 | Utvendig kledning og overflate | Betong paneler med mosaikk | 30 | m² | Munkegate 22 | [12 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | middels |  |  |  |  | 6 | m²
235 | Utvendig kledning og overflate | Stålplater, bølgeblikk - grå | 110 | m² | Kongens gate 9/11 tekniske rom | [12 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | middels |  |  |  |  | 22 | m²
235 | Utvendig kledning og overflate | Stålplater, bølgeblikk - brun | 70 | m² | Tinghusplassen 3 teknisk rom | [12 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | middels |  |  |  |  | 14 | m²
235 | Utvendig kledning og overflate | Betongplater 1969 | 140 | m² | Tinghusplassen 1, over Centrum Bowling og motsatt | [12 empty] | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | middels |  |  |  |  | 28 | m²
235 | Utvendig kledning og overflate | Fibersement plater 2008 | 60 | m² | Tinghusplassen 1, teknisk rom | [12 empty] | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | middels |  |  |  |  | 12 | m²
235 | Utvendig kledning og overflate | Mørke glassplater | 90 | m² | Tinghusplassen 1 | [12 empty] | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | middels |  |  |  |  | 18 | m²
237 | Solavskjerming | Utvendig solavskjerming (Kjell's Markiser) | 350 | m² | Munkegate 22, Tinghusplassen 1 | [12 empty] | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 14 | middels |  |  |  |  | 70 | m²
242 | Ikke-bærende innervegger | Teglstein rundt heissjakt | 20 | m² | Kongens gate 9/11 tekniske rom | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | lavt |  |  |  |  | 4 | m²
243 | Systemvegger og glassfelt | Glass skillevegger | 1000 | m² | Overalt | [12 empty] | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 16 | høyt |  |  |  |  | 200 | m²
243 | Systemvegger og glassfelt | Systemvegger uten glass | 150 | m² | Tinghusplassen 1 | [12 empty] | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 15 | høyt |  |  |  |  | 30 | m²
2441 | Vinduer, innvendig | 1992 2-lags glass mot kjøpesenter | 205.2 | m² | Tinghusplassen 3 | [12 empty] | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 | middels |  |  |  |  | 41.04 | m²
2441 | Vinduer, innvendig | Glass mot atriet | 50 | m² | Tinghusplassen 3 | [12 empty] | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | middels |  |  |  |  | 10 | m²
2441 | Vinduer, innvendig | Overvinduer for lys | 2.331 | m² | Tinghusplassen 3 | [12 empty] | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | middels |  |  |  |  | 0.4662 | m²
2442 | Dører, innvendig | Dører i systemvegger, sidehengslede | 40 | stk | Overalt | [12 empty] | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | høyt |  |  |  |  | 8 | stk
2442 | Dører, innvendig | Andre sidehengslede dør | 110 | stk | Overalt | [12 empty] | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | høyt |  |  |  |  | 22 | stk
2442 | Dører, innvendig | Skivedører | 25 | stk | Overalt | [12 empty] | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | middels |  |  |  |  | 5 | stk
2442 | Dører, innvendig | Branndører | 30 | stk | Overalt | [12 empty] | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 | middels |  |  |  |  | 6 | stk
2443 | Porter, foldevegger, innvendig | Foldevegger for møterom | 48.5 | m² | Tinghusplassen 1 |  |  |  |  | 1 stk: 4,2m glass og 2 stk 7,6m lengde opaque |  | 5cm diameter hull i en av de lenge vegger | [5 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 13 | middels |  |  |  |  | 9.7 | m²
2443 | Porter, foldevegger, innvendig | Sikkerhetts port, DNB | 6.25 | m² | Munkegate 22 | [12 empty] | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | høyt |  |  |  |  | 1.25 | m²
2443 | Porter, foldevegger, innvendig | Rolleskjerm over kantine | 30 | m² | Tinghusplassen 3 kantine |  |  |  |  | 2,8m lameller kan brukes til noe annet (akustiske vegg) | [7 empty] | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | lavt |  |  |  |  | 6 | m²
2443 | Porter, foldevegger, innvendig | Sikkerhetts port, støpejern, trappa | 1 | stk | Tinghusplassen 3 | [12 empty] | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 14 | middels |  |  |  |  | 0.2 | stk
246 | Innervegger - kledning og overflate | Keramikk fliser | 150 | m² | Tinghusplassen 3 | [12 empty] | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | lavt |  |  |  |  | 30 | m²
246 | Innervegger - kledning og overflate | Bjørke finer plater | 2170 | m² | Tinghusplassen 3 |  |  |  |  | Trysil antibrann. Kjernemateriale 13mm arborex, 0,7mm bjørl finer, baksiden sperrefinert. Lakkert med syrehardende plastlakk. | Skjult montasje med aluminiumsprofiler, listverk Cambara |  | 1992 |  |  |  |  | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 | middels | Med overflatebehandling på nytt, ta kontakt med fabrikk Trysil Interiørtre |  |  |  | 434 | m²
255 | Gulvoverflate | Teppeflis - lysgrå |  |  | THP1 | [5 empty] | Klister, ikke limt. Lett å demontere | [6 empty] | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 | middels |  |  |  |  | 0 | 0
255 | Gulvoverflate | Teppeflis - mørkegrå | 1800 | m² | Tinghusplassen 1 4. og 5.etg, Munkegate 22 1. og 4.etg |  |  |  |  | Interface Scandinavian, 303100. Må sorteres ut sliten fliser | Klister, ikke limt. Lett å demontere |  |  |  |  | Interface har 'Reentry' ordning for resirkulering. Sendes til Holland
255 | Gulvoverflate | Teppeflis - sand | 1000 | m² | Tinghusplassen 1 4. og 5.etg, Munkegate 22 4.etg |  |  |  |  | Må sorteres ut sliten fliser | Klister, ikke limt. Lett å demontere | [6 empty] | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | middels |  |  |  |  | 200 | m²
255 | Gulvoverflate | Teppeflis - mørkesand |  |  | THP3 | [5 empty] | Klister, ikke limt. Lett å demontere
255 | Gulvoverflate | Vinyl / linoleum ruller | 7600 | m² | Overalt | [5 empty] | Limt, kan ikke demontere uten skader | [6 empty] | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | lavt |  |  |  |  | 1520 | m²
255 | Gulvoverflate | Tregulv, parkett | 1050 | m² | Tinghusplassen 1 (møterom og atrium), Tinghusplassen 3 (kantine, sør møterom), Munkegate 22 (2., 4.og 5.etg) |  |  |  |  | Må sjekkes om limt. Tarkett, 3-stave |  | Slitent, kreves sliping. Kan bare slippes 1-2 ganger | 1992 |  |  | Tarkett har en take-bake ordning for å resirkulere til nye parkett |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | lavt |  |  |  |  | 210 | m²
255 | Gulvoverflate | Skifer, grov | 17.5 | m² | Munkegate 22 inngang |  |  |  |  | Må beholdes på plass for å brukes igjen | [7 empty] | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 13 | middels |  |  |  |  | 3.5 | m²
255 | Gulvoverflate | Skiferflis | 500 | m² | Munkegate 22 inngang, trapperom, foran heis, kantine |  |  |  |  | Må beholdes på plass for å brukes igjen | [7 empty] | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 13 | middels |  |  |  |  | 100 | m²
255 | Gulvoverflate | Keramikk fliser | 50 | m² | Inngang Munkegate 22, toaletter |  |  |  |  | Må beholdes på plass for å brukes igjen. Palletten 228 mørk grå THP3 | Serpo Multilim, Serpoklinkerfug | Litt sliten | [5 empty] | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | middels |  |  |  |  | 10 | m²
257 | Systemhimlinger | Diverse modulære systemhimlinger | 4150 | m² | Overalt | [12 empty] | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | middels |  |  |  |  | 830 | m²
262 | Taktekking | Grusballast | 1350 | m² | Kongens gate 9/11, Tinghusplassen 3 | [12 empty] | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | middels |  |  |  |  | 270 | m²
263 | Glasstak, overlys, takluker, røykluker | Buende glasstak over atrium | 110 | m² | Tinghusplassen 1 | [12 empty] | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | lavt |  |  |  |  | 22 | m²
268 | Utstyr og kompletteringer for yttertak | Takterraseheller - grov | 36 | m² | Munkegate 22 | [12 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | middels |  |  |  |  | 7.2 | m²
268 | Utstyr og kompletteringer for yttertak | Takterraseheller - saget | 52 | m² | Tinghusplassen 3 ved kantine |  |  |  |  | Antar takterraseheller fra sørsiden av Tinghusplassen 3 beholdes på plass | [7 empty] | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 16 | høyt |  |  |  |  | 10.4 | m²
268 | Utstyr og kompletteringer for yttertak | Takterraseheller - betong | 86 | m² | Munkegate 22 vest takterrase |  |  |  |  | Firkantet heller, saget langs skråningen | [7 empty] | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 | middels |  |  |  |  | 17.2 | m²
273 | Kjøkkeninnredning | Kjøkkeninnredning | 26.25 | lm | [13 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | middels |  |  |  |  | 5.25 | lm
281 | Innvendige trapper | Trapper til tekniske rom | 2 | stk | Kongens gate 9/11 og Tinghusplassen 1 |  |  |  |  | Må sannsynligvis justere høyde for å passe nytt sted | [7 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | middels |  |  |  |  | 0.4 | stk
281 | Innvendige trapper | Trapper i atrium | 1 | stk | Tinghusplassen 1 | [12 empty] | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 | middels |  |  |  |  | 0.2 | stk
282 | Utvendige trapper | Stiger / trapper til tak over tekniske rom | 3 | stk | Overalt |  |  |  |  | 2 stiger, 1 trapp | [7 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | middels |  |  |  |  | 0.6 | stk
283 | Andre rekkverk, håndlister og fendere | Rekkverk foran glassfasade | 59 | lm | Kongens gate 9/11 4.etg | [12 empty] | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | høyt |  |  |  |  | 11.8 | lm
283 | Andre rekkverk, håndlister og fendere | Rekkverk på takterraser - side-mount | 53.3 | lm | Munkegate 22 |  |  |  |  | Connection hidden behind parapet flashing. Need high parapet to meet height requirements | [7 empty] | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | lavt |  |  |  |  | 10.66 | lm
283 | Andre rekkverk, håndlister og fendere | Rekkverk på takterraser 1992 | 35.67 | lm | Tinghusplassen 3 ved kantine |  |  |  |  | Bolted at base | [7 empty] | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | middels |  |  |  |  | 7.134 | lm
283 | Andre rekkverk, håndlister og fendere | Rekkverk foran glass | 19.35 | lm | Brua mellom THP1 og 3 | [12 empty] | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | middels |  |  |  |  | 3.87 | lm
315 | Utstyr for sanitærinstallasjoner | Klosetter | 52 | stk | Overalt | [12 empty] | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | høyt |  |  |  |  | 10.4 | stk
315 | Utstyr for sanitærinstallasjoner | Servanter | 61 | stk | Overalt | [12 empty] | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | høyt |  |  |  |  | 12.2 | stk
331 | Installasjon for manuell brannslokking med vann | Brannslange | [15 empty] | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | høyt |  |  |  |  | 0 | 0
325 | Utstyr for varmeinstallasjoner | Radiatorer | 450 | stk | Tinghusplassen 1 og 3, Munkegate 22 |  |  |  |  | 30cm x 150cm i THP3 | [7 empty] | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 16 | høyt |  |  |  |  | 90 | stk
411 | Kabelføring | Kabelkanal plast TEK123 |  |  | Tinghusplassen 3 | [12 empty] | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | middels |  |  |  |  | 0 | 0
411 | Kabelføring | Kabelbruer stål |  |  | Tekniske rom | [12 empty] | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | høyt |  |  |  |  | 0 | 0
763 | Utendørs skilter | Trondheim Torg-skiltet | 1 | stk | Kongens gate 9 |  |  |  |  | Veldig spesifikk, men kan ombrukes | [7 empty] | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | lavt |  |  |  |  | 0.2 | stk